## Sheet1
| and co | Baumi | Udir | Giaco | Novak | Krapež | Panjek | Setnikar | Murovič | Stržinar | Tržan | CroTeam + janez
1 | 341kVA=Sn' | S=341,5kVA | Sn'=341kVA |  | Sn'=374,4 kVA | S'=341kVA | 341,5kVA |  | 284,6kVA dodgy | 341,5kVA | 341,5kVA
2 | induktivno breme KD, cosfi=0.71 |  | 0,6, ind. | [5 empty] | cosfi=0,6 ; ind. breme
3 | U2=208V, deltau=5,4% |  | deltau=8,5%, U2'=201,3V | [5 empty] | deltau%=27,49% U2=60,48V
4 | I'=2,1*In | x = 2.09 | x = 2.09 | I'=In*2,1 | x=2,1 | 2,09 | x=2,09 (sam a ne bi za PCu morali od kratkostičnih izgub odštet izgube v železu?) Odgovor: Ne, ker se izgube železa zanemarijo pri kratkem stiku in se upošteva samo upornost navitja:) |  | 2,09 |  | x=2,09 | x=2,09
5 | 168,4 | 168,4°C | 168,4°C | 168,4 °C | 168,4 C | 168C | 168,4C |  | 168*C | 168,4 °C | 168,4°C | 168,92
6 | Pfe'=96kW,B'=1,2T | Pfe'=96kW,B'=1,2T | Pfe'=96kW,B'=1,2T | Pfe=96kW,B=1,2T | B'=1,2T Pfe=96kW | P'fe=96kW,B=1,2T | P'fe=96kW, B'=B |  | Pfe=96kW ,B'=1,2T | B'=1.2T Pfe=96kW | B'=1,2T Pfe'=96kW | B'=1.2T Pfe=96kW
7 | [8 empty] | / |  | ?
8 | B'=1,5T,Pfe'=120kW | B'=1,5T,Pfe'=120kW | B'=1,5T,Pfe'=120kW | B'=1,5T,Pfe'=120kW | B'=1,5T Pfe'=120kW | P=120kW,B=1,5T | P=120kW, B=1,5T |  | Pfe=120W | B'=1.5T Pfe=120kW | B'=1,5T Pfe'=120kW | B'=1.5T Pfe=120kW
9 | x=2.1895 | x=2,19 | x=2,19 | x=2,19 | x=2,2 | x=2,19 | x=2,19 |  | x=2,2 | x=2.19 (če rečeš da je nadtemp(1h)=nadtemp.max.nazivna=60K) | x=2,19 | x=2,19
10 | S'=4.220 MVA | S' = 4,2 MVA | S'=4.238 MVA | S'=3784kVA | B'=1,44T Pfe'=72kW S'=4,8MVA | B'=1,44T,P'fe72kW | x=2,20 |  | 1,44T,Pfe=72kW,S=3532,7kVA dodgy | B'=1.44T, Pfe'=72kW, S=??? | B'=1,44T Pfe'=72kW | B'=1.44T P'fe = 72kW S'=4.8MVA
11 | 30.625 K | 30,6°C | 30,6°C | 30,6°C | 30,7 C | 30,625C | x=2,21 |  | 30,625*C | 30,6K | 30,625 °C | 30,63 C
12 | Θ'maxn=100K ; x=2.6499 | a)Temp=100K b) x=2,65 | a)Temp=100K b) x=2,65 |  | 100°C x=2,64 | Tmax=100K,x=2,65 | x=2,22 |  | 100K ; 2,65 | če je T=100K potem x=2.65 | a) 100K, b) 2,649 | a) 100K, b) 2,65
13 | x=1.9275 | x=1,93 | x=1,93 |  | x=1,93 | x=1,926 | x=2,23 |  | x=1,93 | x=1.93 | 1,93 | 1,93
14 | x=2.061 | x=2,06 |  |  |  | x=2,609 | x=2,24 |  | x= 2,06 | x=2.06 | 2,06 | 2,06
15 | Θ=22.5K | Θ=22.5K | Θ=22.5K |  |  | 22,5K | 22,5C |  | 22,5K | 22.5 K | 22,5K | 22,5k
16 | ξ'=14 | ξ'=14 | 14 |  |  | ξ'=14 | 14 |  | ξ'=14 | ξ'=12 | ξ'=14 | ξ'=14
17 | cosφk=0.45 U'2=432.5V, deltaU=14% |  | cosfik=0,45; uR=2,25%, uX=4,47%; deltaU=68V |  |  | ur=2,25%,ux=4,47%,cos(fik)=0,45 |  |  | cos=0,45; ur=11,25%; ux=22,33% U2=500V deltaU = 68,88V U2'=431V |  | cos(fik)=0,45; ur=2,25%; ux=4,47% (Postopek v lab. vajah)
18 | / | [7 empty] | / |  | /
19 | / | [7 empty] | / |  | /
20 | [8 empty] | / |  | /
21 | [8 empty] | / |  | /
22 | x1=0,9625,x2=0,77; DA, ker sta x pod 1 | S1=192kVA S2=308kVA | DA, S1=192kVA S2=308kVA |  | da, b1=0,961 b2=0,769 | x1=0,962,x2=0,769 |  |  | DA x1=9,86; x2=0,77 |  | Sn1'=192,3kVA Sn1'=307,1kVA DA
23 | Θ'maxn= 100K | 100K | 100 |  |  | 100K |  |  | 100K |  | 100K | 100k
24 | Θ'maxn = 74 K | 74,25°C | 74,25°C |  | 74,5 |  | 74,25C |  | 74,25 | 74,25 | 74,25°C
25 | Θ= 88,3K | 88,3K | 88,3 |  | 88,3 | 88,33K | 88,3K |  | 88,3 | 88,3 | 88,3K
26 | U2=190V |  | U2=190V |  |  | U2=190V |  |  | 190V
27 | N1=3161; N2=84 | N1=3161 N2=126 | N1=3162, N2=85 |  | N1=3161 N2=127 a ni prelahko? | N1=2107,N2=84 |  |  | N1=3161 ;N2/2 = 42 |  | N1=3161, N2=84
28 | No go |  | Nka!!! |  | nop, primarna napetost ni OK |  |  |  | nah man | tole pa ne bo šlo | ne gre
29 | x'=1.333 |  | 1333 | [5 empty] | x=1,97 | x'=1.33 (A'=2A --> T'=T/2=2h) | x=1,97
30 | Sn=22MVA | Sn=22MVA |  |  | Pmax=22MVA | 22MVA | 22MVA |  | 22MVA | 22MVA | 22MVA
31 | Uac=Ubc=115V |  |  |  | Uab=200V Uac=bc=115,5V | Uab=200V,Uac=Ubc=115V | Uab=200V,Uac=Ubc=115V |  | Ubc=Uac=115V ; Uba=200V | Uac=Ubc=115V Uab=200V | Uab=200V, Ucb=Uac=115V
32 | Yz5; U2m=150V |  |  |  | Yz5 300V | Yz5 U2mf=300V |  |  | Yz5,DA,300V | Yz5, pravilna, 300V | Yz5, DA, 150V
33 | 92,3K | 92,3K | 92,3K |  | 92,3°C | 92,3K | 92,3K |  | 92,3K | 92,3K | 92,31K
34 | Yzn1;; Dzn7 glup |  |  |  | a)Yzn1 b) Dzn7->narobe vezan |  |  |  | Yzn1=pravilna vez.;Dzn7=nepraviln. | Yzn1<-prav, Dzn7 <-narobe | Yzn1-pravilna, Dyn7-napačna
35 | x=1,75 | x=1,75 |  |  |  | x=1,75 |  |  | x=1,75 | x=1.75 | x=1,75
36 | N'/N=2,449 | N'=2,25N | N'/N=2,449 |  |  | N'=2,5N |  |  | N1'/N1 = 2,449 |  | N1'=2,449*N1
37 | Pfe'=51.369W | Pfe'=51,37W |  |  |  | 51,36W |  |  | nope; Pfenov=51,37W |  | Pfe'=51,37W, ne
38 | Uab=63,22,U2n=109,5 |  | Uab=126,44V; U2n=219V | [5 empty] | Uab=126,44V ...mogla bi bit 219V
39 | Dz0 |  | Dz0 | [5 empty] | Dz0 |  | Dz0
40 | a)t=4,969h b)cosfk=0,45,ur=2,25%,ux=4,46%,U2=460V |  | a)5,14h + b)ur=2,25%,ux=4,465%, cos(fik)=0,45 U2=cca.385V | [5 empty] | a)5,14h + b)ur=2,25%,ux=4,465%, cos(fik)=0,45 U2=460V |  | a) t=5,15h
41 | Dz2 in Yz5 nemoreta paralelno obratovati | [7 empty] | ne, nista v fazi |  | Ne.
Sinhronc | [8 empty] | SINHRONC
1 | a)I1=196,977A, δ=29,167° b)Sn=Q=48,485kVA, δ=0° | a) I1=196A, delta=29°48' b)ker se rotor ne vrti ni inducirane napetosti delta=0? | a) I1=197A, delta= 29,17°, b) ne znam |  | a) delta=29,1°, I1=197A, E0=1,97 | a) I1=196,977156A,δ=29,17° | a)delta=29 | a)I1=197A, delta=29.2° | a)kol.kot=29,17* ; I1=197A b)crkne?
2 | a) I1=215,4A, δ=31,33° b)x=1,36 c)δ=54,46°, I1=172A | a) I=215A, delta=31°35' b) p=1,25 c) fi=0 delta=54°27' | a) I1=215A, delta=31,33°, b) x=1,36, c) I1=172A, delta=54° |  | a) I1=215A, delta=31,3° b) I2/I2n =1,53 (da so jalove=0, je sin fi=0 in cos fi=1 c) kolesni=54,4° I1=172A |  | a)delta=31,5 I1=216A | a)I1=215,4A, delta=31.33°, b)p=1,7 c)delta=54,46° , I1=172 | a)kot=31,38* I=216A b)x=1,36 c)kot=54,36* I=172A
3
4 | Umf=9112,1V,fn5=0,067 |  | U=9141,38V ; fn5=0,067 |  |  |  |  | Umf=9142V , fn5=0,067 | U=9141,38V ; fn5=0,067
5 | a) I1=393,95A δ=29,17° b)I1=440A, δ=0° | a) I1= 392A delta=29°48' b) fi=90, I=224A delta=0 | a) I1=394A δ=29,17° b)I1=440A, δ=0° |  | a) delta=29,1° I1=393,9A b)I1=488A delta=0° |  |  | a)I1=394A, delta=29,16 b)I1=440, delta=0, fi2=90 | a)I=394A; kot=29,17* b)kot = 0*; I=440A
6 | I1=82.39A,δ=58° S=8,4MVA |  | I1=82,22A, Pom=7,43MW, delta=58° |  |  |  |  | I1=229,5A, delta=36,1 Pmax=9,036W | I=82,53A;kot=57,99* Pmax=7,46MW
7 | δnov=0°, δ=38,9°, Q=82,7MVAr |  | Sj=82,68Mvar, delta=38,8°, delta'=0° | [5 empty] | kol.naz.kot=38,9* ; kol.ind.=0* ; Q=82,6MVAr
8 | S=19,89MVA, P16,18MW | [7 empty] | ...
9 | [8 empty] | S=14,2MVA ; P=12,28MW
10
11 | Er'=1,28,δ'=38,66°, I2'=461,88A |  |  |  | I2=800A Eo=1,56 delta=50,3 |  |  |  | E=1,56 kot=50,13 I=800A
12 | Iv=125A,δ= 32,39°,δ'=56,25° |  | I1=124,65A, deltanaziv.=32°, deltaP=56° | [5 empty] | 125A kota= 56,01* in 32,30*
13 | f3=-0,335,f5=-0,378 |  | fn3=-0,3335; fn5=-0,038
14 | fn=0,933,f5=0,067,f7=-0,067
15 | Iv'=250A |  | 250A | [5 empty] | 250A
16 | I1=312,4A, δ=50,19° |  | 312,41A, 50,19°
17 | a)fn=0,95 b)Um=704V če je v utoru le 1 palica |  | Um=705,45V
18 |  |  | I1' = 0,6*I1; delta=24,34°, delta'=9,81°
19 |  |  | fn=0,902; Um=331,416V
20 | I1n=203,8A |  | I1 = 204A
21 | I1'=125,7A, δ'=52,43°
22 | S'=78,19MVA, δ=32,3°, δ'=0 |  | Sj=78,16Mvar, delta=32,28°, delta'=0°
23 | fp=0.9016 |  | fp=0.9598
24 | I1'=0,78*In,δ=26,6°, δ'=20,09°
25 | I1=328A, δ=52,44°
26 | I1=36,9A, δ=23,88°, δ'=19,2°
27 | S=47MVA P=43,95MW |  | S=47MVA P=30,55MW
28
29
30 | I1'=69,95A, δ=30,3°, δ'=46,12° |  | I1'=69,99A, δ=30,3°, δ'=46,12° |  |  |  | I1'=70,7A deltan=30,5 delta'=46,3
31 | Xsr=0,979796 |  | Xsr=0,9798
32 | Iv'=28,92A, δ=23,88°, δ'=21,91° Som=25,54MVA |  | Iv'=28,84A, delta=24°, delta'=22°, Pom=8,56MW |  |  |  | I1=84A delta=22
33 | I1=84,25A, δ=22,21°
34 | I1=101,7A, δ=22,34°, S'=60MVA |  | I1=101,82A, δ=26,57°, I2' = I2/3 S'=44,8MVA
35 | I1'=95.27A,δ=24.65
36
37 | a) Eo=25298V b)Som=151MVA |  | a) Eor=25298V b)Som=151MVA
38 | S'=78,89MVA
39 | S'=4,9MVA
40 | I1=92,345A, Q=3MVAr |  | I1=92,345A, Q=3MVAr